## Slide 1
Projektbereich A:
Sensorik
Prof. Haring Bolívar
Prof. Dr. Haring Bolívar

## Slide 2: A.1 Colorimetrische Arrays
Beteiligte Antragsteller: Böhm, Loffeld
Ziel
CMOS-kompatiblen Sensoren zur Detektion multispektraler Bilddaten
  Simulation und Modellierung
  Herstellung als Einzelbauelemente
  Charakterisierung
  praktische Erprobung (B.1 und C.2)
Prof. Dr. Haring Bolívar
a-Si:H pi3n three color detector

## Slide 3: A.1 Colorimetrische Arrays
Fragestellung / Innovative Forschungsaspekte
  unzureichende Unterscheidung spektraler Eigenschaf-ten von Personen / Objekten durch 3-Farben Sensoren
  Multispektrale kontinuierlich-abstimmbare Sensoren bis dato nicht als integriertes System verfügbar
Prof. Dr. Haring Bolívar
R. Anderson, et al, J. Dermatology (1981)
Reflexion unterschiedlicher Hautproben
300
400
500
600
700
800
1200
1600
2000
2400
Wellenlänge (nm)
Reflexion (nm)
0
0.5
1.0
Wellenlänge (nm)

## Slide 4: A.2 Terahertz Sensorentwicklung
Beteiligte Antragsteller: Haring Bolívar, Pfeiffer
Ziele
  Entwicklung innovativer, raumtemperaturtauglicher, integrierbarer THz Detektortechnologien für kompakte THz Kamerasysteme
Prof. Dr. Haring Bolívar
Supraleitendes Mikrobolometer System bei T = 300mK (IPHT Jena, D)
Femtosekundenlaser basiertes THz Imaging System (Teraview, UK)

## Slide 5: A.2 Terahertz Sensorentwicklung
Innovative Forschungsaspekte
  Neuartige Detektionsprinzipien, z.B. 2D Plasma in einem FET, antennengekoppelte Mikrobolometer, pyroelektrische Detektoren, halbleitende Antennen, …
  Kombination neuartiger Detektoransätze mit system. Schaltungsdesign und Vorverarbeitung.
Prof. Dr. Haring Bolívar
Erstes CMOS THz FPA bei 600 GHz mit Transistoren mit fT=35 GHz
(Alvydas, et al. 2008)
THz Bildgebung mit integriertem pyroelektrischem Detektor (Voltolina, et al, 2008)

## Slide 6: A.3 Multikamera 2D/3D Technologie
Beteiligte Antragsteller: Loffeld, Kolb
Ziele
Technologischen Grundlage für den parallelen und synchronisierten Betrieb mehrerer 2D- und 3D Kameras
Prof. Dr. Haring Bolívar

## Slide 7: A.3 Multikamera 2D/3D Technologie
Innovative Forschungsaspekte
  Kamerasystem und Sensornetzwerk
    Mehrfrequenzverfahren im Sensornetz (MF-AMCW)
    Ortsadaptive Synchronisation von Beleuchtungs-und Kameramodulen (z.B. line of sight signal, LOSS-S) und daran orientierte Bildausschnittadaption (statisch/dynamisch)
    Multimodale Merkmals-Registrierung über das Netzwerk
  Echtzeit-Datenverarbeitung (Tracking-Performance)
    Verteilte Verarbeitung (Segmentierung, Klassifikation, Tracking) in einer Netzstruktur
    Applikation: z.B. Dynamische Fluchtwegleitung oder dynamische Zuordnung von Ereignissen (Sensormodalitäten) zu Individuen
Prof. Dr. Haring Bolívar